L1	Emissioni in atmosfera

Note
Nella compilazione della scheda, si suggerisce di effettuare una prima organizzazione di tutti i punti di emissione esistenti nelle seguenti categorie: / i punti di emissione relativi ad attività non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272, comma 1 del D.Lgs 152/2006; / i punti di emissione relativi ad impianti ed attività di cui alla Parte II, allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006 (impianti ed attività in deroga) / le altre emissioni convogliate non comprese nelle categorie precedenti, evidenziando laddove si tratti di camini di emergenza o di by-pass
In caso di riesame / modifica
Compilare la scheda coi nuovi punti di emissione in atmosfera o le dismissione di camini precedentemente autorizzati / Segnalare variazioni significative delle concentrazioni o delle portate emesse e variazione della provenienza delle emissioni / Segnalare punti di emissioni prima non soggetti ad autorizzazione, che devono invece essere autorizzati a seguito di modifiche e aggiornamenti normativi.

Tabella L1.1 – Punti di emissione in atmosfera
Per i campi fare riferimento alle seguenti indicazioni. / P.E.: riportare il nome o il numero identificativoa del punto di emissione, che deve essere riportato anche sulla planimetria / Impianto, fase di provenienza: in tale colonna deve essere chiaramente indicata l’origine dell’emissione (captazione), cioè la parte di impianto, il macchinario o l’attività che genera l’emissione / Sistema di abbattimento emissioni: se presente, indicare la tecnica di abbattimento degli inquinanti e allegare la descrizione dettagliata del sistema di abbattimento (vedi anche scheda tecnica P) / Portata: indicare la portata di progetto o, se disponibile, la portata effettivamente misurata. / Ore di funzionamento: indicare il numero potenziale di ore/giorno di funzionamento dell’impianto / Sostanze emesse: indicare le sostanze potenzialmente presenti all’emissione e le emissioni prevedibili in termini di concentrazione e flusso di massa, facendo riferimento anche alle emissioni associate indicate dalle BRefs edalle Conclusioni sulle BAT / Modalità di monitoraggio: descrivere metodi e frequenze di misure facendo riferimento anche al monitoraggio associato dal BRefs e dalle Conclusioni sulle BAT agli impianti e alle tecniche.

P.E.	Impianto/ fase di provenienza	Sistema di abbattimento	Portata / [Nm3/h]	Quota rispetto al suolo / [m]	Ore di funz.to	Inquinanti emessi
						Inquinante	Dati di emissione (valori attesi)
							Concentrazione / [mg/Nm3]	Flusso di massa / [kg/h]

Tabella L1.2 – impianti e attività in deroga: art. 272 d.lgs. 152/06
Riportare nella tabella le emissioni convogliate in atmosfera provenienti da impianti e attività elencate nella Parte I e nella Parte II all’allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06, indicando le caratteristiche dell’impianto che soddisfano le condizioni previste per la deroga. / PE: riportare il nome o numero identificativo del punto di emissione, che deve essere riportato anche sulla planimetria / Impianto, fase di provenienza: in tale colonna deve essere chiaramente indicata l’origine dell’emissione (captazione), cioè la parte di impianto, il macchinario o l’attività che genera l’emissione / Tipo di deroga: indicare se l’impianto o l’attività rientra nella Parte I o nella Parte II dell’allegato IV / Riferimenti allegato IV: indicare la lettera dell’elenco dell’allegato IV alla quale fa riferimento l’impianto o l’attività in deroga / Soglia: nel caso di impianti e attività per le quali è prevista una soglia per le condizioni della deroga, indicare il valore riferito al impianto o attività specifica / Riferimenti autorizzazione in via generale: nel caso di impianti e attività per le quali la Regione Piemonte ha già adottato una autorizzazione di carattere generale, riportare i riferimenti e l’eventuale categoria di impianto o attività individuata nell’autorizzazione / Note: segnalare eventuali ulteriori valutazioni e verifiche svolte sull’impianto o attività

P.E.	Impianto/ attività di provenienza	Tipo di deroga / (Parte I o Parte II allegato IV)	Riferimenti allegato IV	Soglia		Riferimenti autorizzazione in via generale	Note
				Limite	Valore dell’impianto o attività

Tabella L1.3 – Emissioni di sostanze cancerogene o tossiche
Nella seguente tabella devono essere indicate le sostanze disciplinate dall’art. 271, c. 7-bis del d.lgs. 152/06 in uso nell’installazione: / sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360); / sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o sostanze classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006 (SVHC). / Per i campi fare riferimento alle seguenti indicazioni: / sostanza utilizzata: si deve fare riferimento alle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo rientranti tra quelle disciplinate dall’art. 271, c. 7-bis del d.lgs. 152/06 – utilizzare il nome commerciale indicato sulla scheda di sicurezza; / classificazione: categoria di pericolo (Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP) o SVHC (specificare in questo caso il motivo) / modalità di riduzione delle emissioni in atmosfera: devono essere descritti le modalità previste per limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio le sostanze pericolose; / alternative: devono essere indicate eventuali altre materie prime o tecniche che possono essere adotte per evitare l’utilizzo delle sostanze pericolose; / motivi per i quali non è possibile sostituire la sostanza: indicare sinteticamente se non vi sono alternative disponibili o se queste non risultano tecnicamente o economicamente non applicabili; le motivazioni devono essere approfondite in una relazione da allegare.

Sostanza utilizzata	Classificazione	P.E.	Q.tà utilizzate / [kg/anno]	Modalità di riduzione delle emissioni in atmosfera	Alternative disponibili	Motivi per i quali non è possibile sostituire la sostanza

Tabella L1.4 – Medi impianti di combustione
Nella seguente tabella devono essere indicate le informazioni richieste dall’art. 273-bis c.11 sui medi impianti di combustione. Per l’individuazione degli impianti, si rimanda alla definizione di medio impianto di combustione dell’art. 268, c. 1, lett. gg-bis) del d.lgs. 152/2006 e alle casistiche di esclusione previste dall’art. 273-bis c. 10 dello stesso decreto. / Per i campi fare riferimento alle seguenti indicazioni: / impianto: denominazione o descrizione dell’impianto che costituisce il medio impianto di combustione (es. caldaia per la produzione del vapore tecnologico) / P.E.: punto/i di emissione a cui sono convogliate le emissioni in atmosfera dell’impianto; / classificazione impianto: fare riferimento alle definizioni dell’articolo 268, c. 1, lett. da gg-bis) a gg- septies) del d.lgs. 152/2006 / gg-bis) medio impianto di combustione nuovo/esistente; / gg-ter) motore a gas, diesel o a doppia alimentazione; / gg-quater) motore a gas; / gg-quinquies) motore diesel; / gg-sexies) motore a doppia alimentazione diesel/gas; / gg-septies) turbina a gas a ciclo aperto / a ciclo combinato / in regime di cogenerazione, dotata o meno di bruciatore supplementare / classificazione dei combustibili utilizzati: biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi – indicare la percentuale di ciascun combustibile rispetto alle ore di funzionamento; / data di messa in esercizio: se la data di messa in esercizio non è nota, devono essere fornite prove che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione esistenti sia antecedente al 20 dicembre 2018; / settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE / nelle note, segnalare eventuali elementi che caratterizzano le modalità di funzionamento o le emissioni dell’impianto

Impianto	P.E.	Classificazione impianto	Combustibili		Potenza termica nominale / [MW]	Ore di funzionamento all’anno	Carico medio di processo in esercizio (%)	Data di messa in esercizio	Codice NACE	Note
			Classificazione	%

Tabella L1.5 – Monitoraggio dei punti di emissione
Riportare i parametri misurati alle emissioni in atmosfera facendo particolare riferimento, quando disponibili, al monitoraggio associato alle singole tecniche descritti nelle Conclusioni sulle BAT e nei BRefs / Nel campo modalità di misura, indicare se la misura avviene in continuo o discontinuo e specificare il metodo di campionamento e analisi

Punto di misura	Parametri monitorati	Modalità di misura	Frequenza di monitoraggio

Tabella L1.6 – Emissioni diffuse
Descrivere le sorgenti e le caratteristiche di possibili emissioni diffuse presenti in installazione / Descrivere le modalità di prevenzione e riduzione, anche di tipo gestionale, delle emissioni diffuse - fare riferimento, ove pertinente, alle disposizioni per le emissioni di polveri, gas e vapori dell’allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/06. / Descrivere i motivi per i quali l’emissione non può essere tecnicamente convogliata

Sorgente	Caratteristiche emissione	Modalità di prevenzione e riduzione	Motivi per cui non può essere tecnicamente convogliata

Allegati alla presente scheda
Allegare la planimetria dei punti di emissione, comprensiva della rete aeraulica / Allegare lo schema grafico delle captazioni qualora più fasi afferiscano allo stesso impianto di abbattimento o camino, oppure nel caso in cui le emissioni di una singola fase siano suddivise su più impianti di abbattimento o camini, per evidenziare e distinguere le apparecchiature, le linee di captazione, le portate ed i relativi punti di emissione / Riportare le caratteristiche dei sistemi di monitoraggio in continuo eventualmente presenti. / Allegare la relazione con la descrizione dei sistemi di abbattimento delle emissioni (Scheda tecnica P) / Allegare la relazione sui motivi che impediscono la sostituzione delle sostanze pericolose (tabella L1.3)

Nome Allegato	Descrizione

L2	Gestione solventi

Note
La scheda deve essere compilata solo dagli stabilimenti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 275 del D.Lgs 152/2006. La scheda deve essere redatta utilizzando grandezze di riferimento coerenti per tutte le voci ivi previste. Dovrà pertanto essere specificato se le voci siano tutte quantificate in massa di solventi oppure in massa equivalente di carbonio. Qualora occorresse convertire la misura alle emissioni da massa di carbonio equivalente a massa di solvente occorrerà fornire anche la composizione ed il peso molecolare medi della miscela, esplicitando i calcoli effettuati per la conversione. Per la quantificazione dei vari contributi deve essere data evidenza del numero di ore lavorate al giorno ed il numero di giorni lavorati all'anno. Le valutazioni sulla consistenza dei diversi contributi emissivi di solvente devono essere frutto di misurazioni affidabili, ripetibili ed oggettive tanto da essere agevolmente sottoposte al controllo delle Autorità preposte. Allegare un diagramma fiume (cioè un diagramma di flusso quantificato), secondo lo schema seguente, con i diversi contributi del bilancio di massa applicabili all’attività specifica.
In caso di rinnovo / modifica
Riportare il piano di gestione solventi relativo all’anno precedente se non ancora presentato

Tabella L2.1 – Piano di gestione dei solventi
Per i campi fare riferimento alle seguenti indicazioni. / Attività: riferimento tabella 1, parte III, allegato III alla parte V del D.Lgs 152/2006 / Soglia di produzione: riferimento punto 1.1 f), parte I, allegato III alla parte V del D.Lgs 152/2006 / Input di solventi: far riferimento al contenuto in COV di ogni preparato come riportato nella scheda delle materie prime / Emissioni negli scarichi gassosi: ottenuto mediante valutazione analitica delle emissioni convogliate relative alle attività: deve scaturire da una campagna di campionamenti con un numero di misurazioni adeguato a consentire la stima di una concentrazione media rappresentativa dell’anno / Emissione diffusa: utilizzare in alternativa una delle due formule proposte; si suggerisce l’utilizzo della formula per differenza, in quanto i contributi sono più facilmente determinabili.

Anno di riferimento
Periodo di riferimento		dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
Attività
Soglia di consumo [t/anno]
Ore di funzionamento nell’anno [h/anno]
Consumo massimo teorico di solventi
Giorni/anno per il calcolo del consumo massimo teorico di solventi (art. 268, c.1, punto pp) D.lgs. 152/06)		330 o 220 giorni, oppure altro riferimento riportato in autorizzazione
Soglia di produzione
Valore limite per le emissioni convogliate
Valore limite per le emissioni diffuse
Valore limite di emissione totale
Emissione totale annua autorizzata
INPUT DI SOLVENTI ORGANICI		Quantità [t/anno]
I1 (solventi organici acquistati e immessi nel processo)
I2 (solventi organici recuperati e reimmessi nel processo)
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI		Quantità [t/anno]
O1 (emissioni negli scarichi gassosi)
O2 (solventi organici nell'acqua)
O3 (solventi che rimangono come contaminanti)
O4 (emissioni diffuse di solventi nell'aria)
O5 (solventi organici persi per reazioni chimiche)
O6 (solventi organici nei rifiuti)
O7 (solventi nei preparati)
O8 (solventi organici nei preparati recuperati)
O9 (solventi organici scaricati in altro modo)
OUTPUT DI PRODOTTO		Quantità [t/anno]
P (quantitativo prodotto)
BILANCIO FINALE		Quantità [t/anno]
EMISSIONE DIFFUSA / (usare una delle due formule in alternativa)	F=I1-O1-O5-O6-O7-O8
	F=O2+O3+O4+O9
EMISSIONE TOTALE	E=F+O1
CONSUMO SOLVENTI	C=I1-O8
INPUT SOLVENTI	I=I1+I2
VALORE EMISSIONE TOTALE	VET= E/P

Allegati alla presente scheda
Fornire la composizione ed il peso molecolare medi delle miscele di solvente necessari per convertire le misure di carbonio alle emissioni in quantità di solveti, esplicitando i calcoli effettuati per la conversione. Per passare da kg C/h a kg COV/h e viceversa: / kg COV/h = [(peso molecolare Miscela)*(kg C/h)]/ [peso C medio nella miscela di solventi] / kg C/h = [(peso C medio nella miscela)*(kg COV/h)]/ [peso molecolare miscela] / Diagramma di flusso quantificato degli input e degli output di solvente

Nome Allegato	Descrizione