H1	Scarichi industriali e domestici

Note
Specificare la provenienza e le caratteristiche degli scarichi idrici dell’installazione. Alla scheda deve essere allegata la relazione relativa all’installazione di depurazione reflui (Scheda tecnica P) e la planimetria della rete fognaria interna
In caso di riesame / modifica
Compilare la scheda nel caso di nuovi punti di scarico in progetto, dismissione di scarichi, variazioni significative delle quantità o della qualità dei reflui scaricati o variazione della provenienza o della destinazione dei reflui scaricati. Fare riferimento alle variazioni rispetto all’ultima situazione autorizzata.

Tabella H1.1 – Descrizione dei punti di scarico dei reflui
Per i campi, fare riferimento alle seguenti note. / Scarico parziale, scarico finale: per scarico parziale si intende l’immissione di acque reflue provenienti da una specifica fase o impianto produttivo o da attività connesse (scarichi domestici da uffici, mense), all’interno del sistema di canalizzazione che confluisce insieme ad altri scarichi parziali nello scarico finale nel recettore esterno al complesso (fognatura pubblica, corpo idrico, suolo). Occorre identificare lo scarico parziale e lo scarico finale mediante una sigla o una numerazione progressiva. / Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza: indicare il riferimento all’ultimo aggiornamento dello schema di flusso, oppure il reparto e la tipologia di reflui (es. acque di raffreddamento reparto officine, scarichi domestici da servizi igienici) / Modalità di scarico: indicare se lo scarico è continuo, saltuario, periodico, e l’eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno). / Recettore finale: indicare se fognatura (F), acque superficiali (A), suolo o strati superficiali del sottosuolo (S). / Metodo di valutazione: specificare se il dato è stato misurato (M), stimato (S) oppure calcolato (C), secondo quanto proposto dal D.M. 23/11/01. / Sistemi di depurazione: indicare i riferimenti specifici alla relazione tecnica sugli impianti di abbattimento delle emissioni

Anno di riferimento
Scarico finale	Scarico parziale	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore / finale / (F-A-S)	Portata massima	Volume / annuo	Metodo di valutazione / delle portate (M-C-S)	Sistemi di depurazione
					m3/giorno	m3/anno

Tabella H1.2 - Presenza di sostanze pericolose
La scheda deve essere sempre compilata nel caso siano presenti presso il sito produttivo le sostanze indicate ai punti successivi. / Riportare le sostanze pericolose della tab. 3/A e della tab. 5 dell’allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e della tab. 1/A e della tab. 1/B dell’allegato I alla parte III del D. Lgs. 152/2006 di cui sia accertata la presenza allo scarico in quantità o concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità. / La presenza o l’assenza della sostanza nello scarico deve essere sempre verificata con analisi laddove la sostanza sia prodotta, trasformata o utilizzata nello stabilimento. / Le sostanze pericolose non derivanti dall’attività produttiva dell’impianto devono essere riportate qualora, sulla base delle conoscenze attuali, ne risulti accertata la presenza allo scarico. / Per il punto di scarico, fare riferimento alla denominazione utilizzata in istanza o in autorizzazione / Per le concentrazioni e le quantità di sostanze scaricate, nel caso sia disponibile un unico dato, riportarlo nella colonna dei valori massimi

N° CAS	Sostanza	Presenza nell’attività produttiva dell’installazione			Presenza nello scarico		Concentrazioni e quantità scaricata della sostanza
		Produzione / (kg/anno)	Trasformazione (kg/anno)	Utilizzo (kg/anno)	SI/NO	Punto di scarico	Minimo		Massimo		Totale anno
							Quantità / (kg/giorno)	Conc. / (mg/l)	Quantità / (kg/giorno)	Conc. / (mg/l)	Quantità / (kg/anno)

Tabella H1.3 - Presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)
La scheda deve essere sempre compilata nel caso siano presenti presso il sito produttivo le sostanze indicate ai punti successivi. / Riportare le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) di cui all’Allegato A alla L.R. 25 del 19 ottobre 2021 di cui sia accertata la presenza allo scarico in quantità o concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità oppure laddove la sostanza sia prodotta, trasformata o utilizzata nello stabilimento. / La presenza o l’assenza della sostanza nello scarico deve essere sempre verificata con analisi laddove la sostanza sia prodotta, trasformata o utilizzata nello stabilimento. / Le sostanze perfluoroalchiliche non derivanti dall’attività produttiva dell’impianto devono essere riportate qualora, sulla base delle conoscenze attuali, ne risulti accertata la presenza allo scarico. / Per il punto di scarico, fare riferimento alla denominazione utilizzata in istanza o in autorizzazione / Per le concentrazioni e le quantità di sostanze scaricate, nel caso sia disponibile un unico dato, riportarlo nella colonna dei valori massimi

N° CAS	Sostanza / o gruppi di sostanze	Presenza nell’attività produttiva dell’installazione			Presenza nello scarico		Concentrazioni e quantità scaricata della sostanza
		Produzione / (kg/anno)	Trasformazione (kg/anno)	Utilizzo (kg/anno)	SI/NO	Punto di scarico	Minimo		Massimo		Totale anno
							Quantità / (g/giorno)	Conc. / (μg/l)	Quantità / (g/giorno)	Conc. / (μg/l)	Quantità / (g/anno)

Tabella H1.4 – Monitoraggio degli scarichi
Riportare i parametri misurati allo scarico (parziale o finale) – fare riferimento anche al monitoraggio associato alle singole tecniche descritti nelle Conclusioni sulle BAT e nei BRefs / Nel campo modalità di misura, indicare se la misura avviene in continuo o discontinuo e specificare la tipologia di strumentazione utilizzata.

Punto di misura	Parametri monitorati	Modalità di misura	Frequenza di monitoraggio

Tabella H1.5 – Informazioni sul recettore dello scarico finale
Per i campi fare riferimento alle seguenti indicazioni / Nel caso di corpo idrico superficiale dovrà essere indicata la denominazione dello stesso. / Nel caso di scarico di reflui domestici su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo dovrà essere indicato: se nel raggio di 200 m dal punto di scarico su suolo vi sono condotte, serbatoi o altra opera destinata al servizio potabile pubblico e nel caso di scarico prodotto da agglomerati con più di 50 abitanti equivalenti dovrà essere presentata una relazione tecnica che valuti il grado di vulnerabilità dell’acquifero. / La definizione delle sponde deve essere effettuata ponendosi con le spalle a monte rispetto al flusso del corpo idrico naturale (sponda versante idrografico) / Se il periodo con portata nulla è maggiore di 120 giorni/anno deve essere allegata una relazione tecnica contenente la valutazione della vulnerabilità dell’acquifero.

Tipo di recettore		torrente, fiume, lago, canale artificiale, fognatura pubblica, su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
Nome del corpo idrico
Sponda ricevente lo scarico		(destra/sinistra) nel caso di scarico in fiume o canale
Stima della portata del fiume o del canale (m3/s)	minima
	media	nel caso di canale artificiale, indicare la portata di esercizio
	massima
Periodo con portata nulla (g/a)		nel caso di corpi idrici
Superficie di specchio libero corrispondente al massimo invaso (km2)		nel caso di scarico in lago
Volume dell’invaso (m3)		nel caso di scarico in lago
Concessionario / gestore		nel caso di canali o laghi artificiali o gestore del servizio idrico integrato nel caso di scarico in fognatura pubblica
Solo in caso di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
Distanza dal più vicino corpo idrico (m)
Esiste la possibilità di convogliare i reflui in corpo idrico		SI / NO (motivare l'impossibilità di convogliamento)
È presente una rete fognaria pubblica a meno di metri 100		NO / SI (motivare l'impossibilità di allacciamento)
Nel raggio di 50 metri dal punto di scarico in suolo vi sono condotte, serbatoi o altre opere destinata al servizio potabile privato (pozzi)		SI / NO (specificare)
Nel raggio di 200 metri vi sono pozzi di acqua potabile ad uso pubblico o al servizio di industrie alimentari:		SI / NO

Negli caso di scarico in strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo assorbente (P.A.) indicare:
dimensione del pozzo assorbente (m)	diametro (m), altezza (m)
differenza di quota tra fondo del P.A. ed il max livello della falda acquifera (m)
superficie della parete perimetrale (m2)
caratteristiche del terreno
Nel caso di scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante condotta disperdente indicare:
sviluppo della condotta disperdente (m)
area di terreno interessato (m2)
differenza di quota tra fondo della condotta ed il max livello della falda acquifera (m)
caratteristiche del terreno

Allegati alla presente scheda
Descrizione del sistema di depurazione dei reflui (scheda tecnica P) / Allegare la planimetria della rete fognaria interna, indicando il punto di provenienza del refluo, i sistemi di depurazione, il punto di scarico parziale e quello finale, i pozzetti fiscali per il campionamento, la posizione degli strumenti di misura e monitoraggio delle portate, dei volumi, delle caratteristiche dei reflui scaricati. Evidenziare in modo differente le reti fognarie afferenti ai diversi punti di scarico parziale e/o finale. / Nel caso di scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, indicare sulla planimetria le opere destinate al servizio potabile pubblico presenti nelle vicinanze e allegare la relazione tecnica sul grado di vulnerabilità dell’acquifero nel caso di scarichi domestici con più di 50 abitanti equivalenti.

Nome Allegato	Descrizione

H2	Piano di gestione e prevenzione acque meteoriche

Note
La scheda deve essere compilata ai sensi del Regolamento 1/R/2006.
In caso di riesame / modifica
Segnalare le modifiche sia sulle caratteristiche delle superfici scolanti, sia della gestione delle superfici e delle acque meteoriche e di lavaggio disciplinate dal Regolamento 1/R/2006.

Tabella H2.1 – Superfici scolanti
Si intendono come superfici scolanti, come definite nel Regolamento 1/R/2006 della Regione Piemonte, l’insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

Sono presenti nell’area del complesso superfici scolanti?	(SI/NO)
Sono presenti superfici scoperte sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi è rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio	(SI/NO)

Tabella H2.2 – Scarichi di acque meteoriche e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti
Descrivere le caratteristiche delle superfici scolanti e delle acque da queste provenienti, e riportare le modalità di gestione e trattamento. / Nella descrizione delle modalità di raccolta delle acque, si chiede in particolare di specificare se è prevista la raccolta solo di una quota delle acque meteoriche (es. i primi 5 mm delle acque meteoriche), se sono raccolte tutte le acque o più in generale i criteri con i quali le acque sono raccolte. Indicare inoltre la portata massima delle acque raccolte da ciascuna area (m3/h)

Provenienza (descrivere la superficie di provenienza)	Superficie relativa (m2)	Recettore (fognatura, corpo idrico...)	Inquinanti potenzialmente dilavati	Modalità di raccolta, trattamento o di smaltimento

Tabella H2.3 – Scarichi di acque meteoriche non potenzialmente inquinate
In tale categoria sono comprese le acque provenienti dalle superfici scoperte diverse dalle superfici scolanti. / Indicare inoltre il recettore della quota di acque meteoriche (es. oltre i primi 5mm) che non sono raccolte al fine del trattamento o smaltimento

Provenienza (descrivere la superficie di provenienza)	Superficie relativa (m2)	Recettore

Allegati alla presente scheda
Allegare il disciplinare di prevenzione e di gestione con le informazioni previste dal regolamento regionale 1/R/2006 / Allegare la planimetria con evidenziate le superfici scolanti, i materiali stoccati, la rete di raccolta delle acque di dilavamento e di lavaggio. / Allegare la relazione sui sistemi di trattamento delle acque meteoriche o di lavaggio inquinate (scheda tecnica P)

Nome Allegato	Descrizione