SCHEDA INT5: INCENERIMENTO RIFIUTI

Qualifica professionale e nominativo del responsabile tecnico dell’impianto di incenerimento

| IMMAGAZZINAMENTO RIFIUTI PRELIMINARE ALL'INCENERIMENTO |
| --- |
| Codice CER | Tipologia merceologica | Descrizione del rifiuto | Contenuto totale sostanze alogenate (espresso in Cloro e in % peso) | Provenienza | Caratteristiche sistemi di immagazzinamento | Capacità massima di deposito | Tempo di permanenza |
|  |  |  |  |  |  | kg | m3 |  |

MODALITA' DI CONTROLLO E ACCETTAZIONE RIFIUTI

Descrizione attrezzature ausiliarie e laboratori analitici presenti presso l’impianto, con illustrazione della strumentazione e delle figure professionali per il controllo di qualità/quantità dei rifiuti accettati

Modalità analitiche ed in generale criteri di accettazione dei rifiuti da stoccare, loro modalità realizzative, sistemi di registrazione e codifica dei dati:

Indicazione di controlli analitici sistematici condotti presso laboratori esterni

Precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti ed in generale misure previste per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente

INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI INCENERIMENTO

Descrizione e diagramma di flusso impianto di incenerimento inteso nel suo complesso (forno, eventuale camera di postcombustione, sezione di recupero energetico, sistemi di depurazione fumi e di deposito dei residui dell’incenerimento)

Numero ore giornaliere, settimanali e annue di funzionamento dell’impianto

Descrizione operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’impianto

Descrizione sistema di alimentazione rifiuti all’inceneritore

Specificare tipologia e portata oraria e consumo annuo del combustibile ausiliario utilizzato

Descrizione sistema di regolazione e controllo che garantisce l'entrata in funzione dei combustori ausiliari nelle fasi di avvio e di arresto dell’impianto e per il mantenimento della temperatura prescritta in camera di combustione

Descrizione sistemi di regolazione e controllo dell’impianto

| DATI CARATTERISTICI IMPIANTO DI INCENERIMENTO |
| --- |
| Potere calorifico dei rifiuti (MJ/Kg) |
| Potenzialità nominale dell’impianto (kg/h) |
| Descrizione dei sistemi di misura dei Kg/h di rifiuto alimentato e del combustibile |
| Temperatura nella camera di combustione (°C) | Descrizione del sistema di controllo (sonde) utilizzato per la rilevazione della temperatura vicino alla parete interna o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione |
| Tenore di ossigeno libero nei fumi umidi (% V/V) | Descrizione del sistema di controllo (sonde) utilizzato per la rilevazione del tenore di ossigeno |
| Efficienza di combustione | Descrizione del sistema di controllo (sonde) utilizzato per la determinazione del rendimento di combustione |
| Tempo di contatto nella camera di combustione misurato dopo l'ultimo ingresso di aria di combustione (s) | Descrizione del sistema di controllo del tempo di contatto |
| Calcolo/misura della portata oraria dei fumi che si sviluppano in camera di combustione |
| Descrizione sistema di gestione delle emergenze (Presenza camino di emergenza e sistema di controllo delle relative emissioni) |
| Descrizione delle procedure automatiche in caso di superamento dei limiti emissivi |

SISTEMI DI RECUPERO ENERGETICO E DI TRATTAMENTO DEI FUMI

Elaborati tecnici di dettaglio delle sezioni di recupero energetico e dei relativi rendimenti

Bilancio energetico con l’indicazione dell’energia sviluppata dal processo, dell’energia consumata durante il processo e dell’energia recuperata

Elaborati tecnici di dettaglio delle diverse parti del sistema di depurazione fumi

Bilancio di massa per gli inquinanti (con riferimento alla sezione “Emissioni da camino”)

| RIFIUTI PRODOTTI DALL' ATTIVITA' DI INCENERIMENTO |
| --- |
| Tipologia merceologica | CODICE CER | Caratteristiche dei sistemi di stoccaggio | Capacità max deposito | Tempo di permanenza | Sistemi adottati per evitare lo sviluppo di emissioni diffuse |
|  |  |  | Kg | m3 |  |  |
| SCORIE E CENERI PESANTI |  |  |  |  |  |  |
| CENERI LEGGERE |  |  |  |  |  |  |
| FANGHI (Derivanti da impianto di trattamento) |  |  |  |  |  |  |
| ALTRO … |  |  |  |  |  |  |
| INFORMAZIONI AGGIUNTIVE |
| Tipologia | Percentuali in peso di incombusti totali | Metodologie di campionamento adottate | Metodologie di analisi adottate |
| SCORIE E CENERI PESANTI |  |  |  |
| ALTRO … |  |  |  |

| EMISSIONI DA CAMINO |
| --- |
| Diametro camino (m) | Altezza camino(m) | Portata fumi condizioni reali (Kg/h) | Tenore di O2 nei fumi (%V/V) | Tenore di H2O nei fumi (%V/V) | Temperatura (°C) |
| Parametro inquinante | Concentrazioni attese (mg/m3) in condizioni reali |
| Monossido di Carbonio |  |
| Polveri totali |  |
| Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale |  |
| Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl) |  |
| Composti inorganici del Fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF) |  |
| Ossidi di Zolfo espressi come biossido di Zolfo (SO2) |  |
| Ossidi di Azoto espressi come biossido di Azoto (NO2) |  |
| Cadmio e suoi composti espressi come Cadmio (Cd)* |  |
| Tallio e suoi composti espressi come Tallio (Tl)* |  |
| Mercurio e suoi composti, espressi come Mercurio (Hg)* |  |
| Antimonio e suoi composti, espressi come Antimonio (Sb)* |  |
| Arsenico e suoi composti, espressi come Arsenico (As)* |  |
| Piombo e suoi composti, espressi come Piombo (Pb)* |  |
| Cromo e suoi composti, espressi come Cromo (Cr)* |  |
| Cobalto e suoi composti, espressi come Cobalto (Co)* |  |
| Rame e suoi composti, espressi come Rame (Cu)* |  |
| Manganese e suoi composti, espressi come Manganese (Mn)* |  |
| Nichel e suoi composti, espressi come Nichel (Ni)* |  |
| Vanadio e suoi composti, espressi come Vanadio (V)* |  |
| Stagno e suoi composti, espressi come Stagno (Sn)* |  |
| Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF) |  |
| Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) |  |

* Devono essere considerate le quantità di inquinante presenti nell’effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore

| SISTEMA DI MONITORAGGIO EMISSIONI IMPIANTO DI INCENERIMENTO |
| --- |
| Parametro monitorato | Tipologia strumento di misura | Procedure e tempistiche di taratura | Procedure adottate in caso di indisponibilità dati in continuo |

| ACQUE REFLUE IMPIANTO INCENERIMENTO |
| --- |
| Volume acque reflue provenienti da lavaggio degli effluenti gassosi (m3/h)* |
| Massa di metalli pesanti contenuti nelle acque reflue (mg/m3)* | Massa diossine contenuti nelle acque reflue (ng/m3)* | Massa furani contenuti nelle acque reflue (ng/m3)* |
| Descrizione del sistema di gestione dell’area per prevenire l’immissione di sostanze inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee* |
| Capacità di deposito delle acque meteoriche e dell’acqua contaminata a seguito di rovesciamenti e operazioni di estinzione incendi (m3) |
| Descrizione della rete di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sull’area dell’impianto di incenerimento inteso nel suo complesso (dallo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, alla movimentazione e stoccaggio dei residui dell’incenerimento) |

* Compilare nel caso di impianti di trattamento acque

| Eventuali commenti ed allegati alla presente scheda |
| --- |
| Carta tecnica regionale in scala 1:10000 in cui siano evidenziati su un’area di almeno 2 km di raggio: a) la distanza dell’insediamento da corsi d’acqua con indicazione dell’area eventualmente esondabile, precisando la dinamica fluviale b) presenza di fonti e pozzi idropotabili, agricoli ed industriali (viene inclusa la zona situata sulla sponda opposta del fiume). In caso di esistenza di captazione per acquedotti l’area da valutare è da estendersi a 5 km c) distanza minima dai centri abitati e dalle abitazioni singole d) dati metereologici (piovosità in mm/anno massima in mm/ora) e) caratteristiche climatiche della zona e venti dominanti comprese le brezze locali f) morfologia del luogo g) situazione degli strumenti urbanistici h) eventuale presenza di reti di monitoraggio | INT5-A1 |
| Planimetria scala idonea dell'insediamento con indicazione dell’impianto di incenerimento | INT5-A2 |
| Pianta e sezione quotata in scala idonea che rappresenti la camera di combustione e la camera di post combustione. Indicare inoltre indicazione precisa dei punti di emissione aria e ingressi aria comburente e posizione delle sonde di controllo della temperatura e di misura dell’Ossigeno nei fumi di combustione | INT5-A3 |
| Pianta e sezioni quotate in scala idonea dei sistemi di depurazione fumi | INT5-A4 |
| Pianta e sezioni quotate in scala idonea delle sezioni di recupero energetico | INT5-A5 |
| Piano di emergenza con particolare riferimento alle emergenze di tipo ambientale | INT5-A6 |
| Piano di dismissione degli impianti, di bonifica e di ripristino del sito ai sensi della normativa vigente | INT5-A7 |

# Footnotes

Normativa di riferimento: D.lgs. 22/97;  D.m. 503/97 per i rifiuti non pericolosi; D.m. 124/00 per i rifiuti pericolosi.

Per i rifiuti pericolosi riportare l’asterisco che li contraddistingue.

Specificare se si tratta di vasche, di serbatoi, di recipienti mobili, ecc.

Facendo puntuale riferimento al punto N dell’Allegato 1 del DM 124/00.

Se il  combustibile è diverso da gasolio, gas liquefatto o gas naturale, allegare documentazione  tecnica finalizzata a dimostrare che le emissioni ad esso associate non presentano maggiore effetto impattante.

Facendo riferimento al potere calorifico medio del rifiuto.

Misurato  all’uscita della camera di post-combustione.

Rapporto tra la concentrazione di biossido di carbonio e la somma delle concentrazioni di biossido e di monossido di carbonio nei gas combusti.

Specificare se si tratta di vasche, di serbatoi, di recipienti mobili, ecc…

Se trattamento fanghi è già presente nella scheda generale relativo al trattamento acque reflue fare riferimento a tale scheda.

Con riferimento al DM 21/12/95.

Per la determinazione del valore medio, espresso come somma di PCDD+PCDF, si deve effettuare la somma dei valori delle concentrazioni di massa delle diossine e dibenzofurani (vedi allegato 1 punto A11 DM 25/00 n.124) misurate nell’affluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE).

Somma dei composti indicati nell’allegato 1 del DM 25/00 n.124.

Specificare sezione del Manuale d’uso e manutenzione a cui si fa riferimento.

Facendo riferimento alla modulistica generale sui trattamenti acque reflue fornire i seguenti dettagli tecnici(Punto O dell' ALL1 Dm n.124  25 febbraio 2000).