TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	MINIMO (€)	MASSIMO (€)	NORMATIVA VIOLATA	OBLAZIONE
Mancato contenimento dei consumi energetici (mancato rispetto valori rendimento di combustione) e conduzione errata degli impianti	516	2.582	L. 10/91, art. 31 c. 1	Sì
Mancata manutenzione periodica dell'impianto termico da parte del responsabile dell’impianto	500	3.000	D.Lgs 192/05, art. 7 comma 1	Sì
Mancato rilascio del rapporto di controllo tecnico da parte dell’operatore incaricato	1.000	6.000	D.Lgs 192/05, art. 7 c. 2	Sì
Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo responsabile entro i termini previsti	100	450	D.P.R. 74/13, art. 6 c. 5	Sì
Mancato inserimento dei dati del libretto di impianto sul sistema informativo CIT entro i termini previsti da parte dell’impresa incaricata	100	900	DGR 10-3262 del 21/05/21 All. A art.4	Sì
Mancato inserimento del rapporto di efficienza energetica sul sistema informativo CIT entro i termini previsti da parte dell’impresa incaricata	100	900	DGR 10-3262 del 21/05/21 All. A art.4	Sì
Mancata comunicazione del responsabile dell’impianto dei dati necessari all’impresa incaricata alla manutenzione alla compilazione del libretto di impianto	100	900	DGR 10-3262 del 21/05/21 All. A art.4	Sì
Mancato rispetto dell’obbligo di installazione dei sotto contatori (sanzione applicata ad ogni unità immobiliare)	500	2500	D.Lgs 102/14 e smi art. 9 comma 5 lett. B	Sì
Mancato rispetto dell’obbligo di installazione sistemi di contabilizzazione e termoregolazione (sanzione applicata ad ogni unità immobiliare)	500	2500	D.Lgs 102/14 e smi art. 9 comma 5 lett. C	Sì
Mancato rispetto della corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, raffrescamento e l’uso di acqua calda	500	2500	D.Lgs 102/14 e smi art. 9 comma 5 lett. D	Sì
Mancato rispetto dei valori limite di NOx in impianti con potenzialità superiore a 35 kW	516	2582	DLgs 152/06 e smi art. 286 comma 1	Sì
Mancato rispetto dei valori limite di NOx in impianti con potenzialità inferiore o uguale a 35 kW	300	1200	L.R. 25/2021 / art. 83	Sì